## Оценочный лист РСО
Приложение 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа | [42 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии
___________________ А.А. Гвоздев
от "____" ___________ 2025 года
Форма оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций
№пп | Наименование организации/филиала при наличии | Наименование/адрес объекта оценки | УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ (по результатам расчета индекса готовности) | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ | 1. Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении (0,9) | [35 empty] | 2. Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период Кпредп (0,05) | 3. Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду Кплан (0,05) | Выяленные замечания/срок устранения выявленных замечаний замечаний при наличии
[5 empty] | 1.1 Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб Кфункц (0,05) | [13 empty] | 1.2 Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии Крежим.налад (0,01) |  | 1.3 Показатель обеспечения качества теплоносителей Ккачес (0,01) | 1.4 Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии Ккомм.учет (0,01) | 1.5 Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта Ккач.строит (0,25) | 1.6 Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Косвид (0,65) | [14 empty] | 1.7 Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения Крезерв (0,01) | 1.8 Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Кпорядок (0,01)
[5 empty] | 1.1.1 Кшт (0,1) | 1.1.2 Ксогл (0,1) |  | 1.1.3 Кдисп (0,1) | 1.1.4 Кперечень (0,1) |  | 1.1.5 Кэкспл/произв.инстр (0,1) | 1.1.6 Кзнаний (0,1) |  | 1.1.7 Кобуч (0,1) | 1.1.8 Котв (0,1) |  | 1.1.9 Кохр.труда (0,1) | 1.1.10 Ктрен (0,1) | Ктемп.граф (0,5) | Крежим.карт (0,5) |  |  |  | 1.6.1 Косвид (0,01) |  | 1.6.2 Кобслед (0,05) | 1.6.3 Кдым.труб (0,05) | 1.6.4 Киспыт (0,01) | 1.6.5 Кгидр (0,4) | 1.6.6 Кшурф (0,01) | 1.6.7 Кочист.промыв (0,4) | 1.6.8 Кэлектр.сопр (0,01) | 1.6.9 Кнасос.стан (0,01) | 1.6.10 Ктопл (0,03) |  |  | 1.6.11 Кматер (0,01) | 1.6.12 Кстрах (0,01)
[6 empty] | 1.1.2.1 Nсогл (факт. значение) | 1.1.2.2 Nвсего РСО в системе т/сн (факт. значение) |  | 1.1.4.1 КпереченьОПО (0,5) | 1.1.4.2 Кперечень неОПО (0,5) |  | 1.1.6.1 Кпров зн не ОПО (0,5) | 1.1.6.2 Кпров зн ОПО (0,5) |  | 1.1.8.1 Котв неОПО (0,5) | 1.1.8.2 Котв ОПО (0,5) | [7 empty] | Косвид не ОПО (0,5) | Косвид ОПО (0,5) | [8 empty] | 1.6.10.1 Кдогтопл (0,5) | 1.6.10.2 Кзапаст (0,5) |  | 1.6.11.2 % наличия запас мат факт по инвентар (значение)
[35 empty] | 1.6.10.2.1 Запасфакт (значение) | 1.6.10.2.2 Запаснормат (значение)
1 | ПАО "Камчатскэнерго" филиал "Камчатские ТЭЦ" | ЦТП №…/ ул. ……. |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 10 | 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 100
УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ПАО "Камчатскэнерго":

## Оценочный лист Потребители
Приложение 2 к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа | [25 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии
___________________ А.А. Гвоздев
от "____" ___________ 2025 года
Форма оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован
№пп | Наименование организации | Адрес объекта оценки | УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ (по результатам расчета индекса готовности) | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ в соответствии с п. 19 и 20 Порядка | 1. Показатель выполнениятребований ФЗ о теплоснабжении Кзакон о тепл (0,85) | [15 empty] | 2. Показатель выполнения праил и норм технической эксплуатации ЖФ Кжф (0,06) |  | 3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (Кгаз) | 4. Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период Кпредп (0,05) | 5. Показатель наличия утвержденного плана подготовки к ОЗП Кплан 0,02 | Выяленные замечания/срок устранения выявленных замечаний при наличии
[5 empty] | 1.1 Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответсвенности с требованиями безопасности (Кбезопасн), 0,8 | [9 empty] | 1.2 Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (Крежим) 0,03 |  | 1.3 Показатель отсутсвия задолженности за поставленную тепловую энергию (Кзадолж) 0,15 |  | 1.4 Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Кучет) 0,02 |  | 2.1 Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания (Кконтур), 0,7 | 2.2 Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем с ОС, актов о результатах отбора проб воды (Кдезинф), 0,3
[5 empty] | Кпромыв (0,31) | Кгидр (0,31) | Карм (0,01) | Котв (0,01) | Киспыт(0,31) | Кперечень(0,01) | Кэкспл(0,01) | К пасп. тепл пункт(0,01) | Кшт(0,01) | Крегул.темп(0,01) | Кврез(0,5) | Ктех.готов(0,5) | Кдоговор (0,05) | Ксвер (0,95) | Кпровер. уз. уч. (0,5) | Кпровер.кип (0,5)
1 | ООО "…." | Якорная, 1/1 |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
2 | ООО "…." | Якорная, 1/2 |  |  | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ООО "….":